随州技师学院教学楼节能改造项目（部分窗户更换）

招标文件

一、项目概况

1、项目名称：随州技师学院教学楼节能改造项目（部分窗户更换）

2、采购数量：390㎡(以实物测量为准）

二、采购货物技术参数

金属断桥窗：

- 框、扇材质：90系列铝合金窗框，国标，壁厚大于或等于1.2mm.

- 玻璃品种、厚度：双层膈音隔热玻璃，壁厚大于或等于5mm.

- 框、扇尺寸：以实物测量为准

- 五金配件：国标，有合格证

- 框扇密封：窗框四周须用结构胶密封，确保不能渗水教室。

- 拆除或安装楼层：教学楼5、6两层

- 塑钢窗拆除：拆除原有塑钢窗390㎡(以实物测量为准），保证原有洞口完整性，洞口四周用水泥砂浆找平，不得追加洞口修补费用，如发生费用由投标人自行考虑。拆除后废旧窗户搬运至甲方指定位置，整齐堆放。

三、商务要求

1、工期：2023年8月2日前安装到位。

2、交货安装地点：随州技师学院教学楼。

3、质保期：2年

4、付款方式：货物按指定位置安装到位、验收合格后，支付1.5%的质保金后办理付款手续，支付合同总金额的100%；两年后无质量问题一次性退付质保金。

5、其他要求：窗框、扇须经甲方选样确认后乙方方能施工，中标后价格不做调整。

6、响应文件：响应文件编制完整，目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便。

四、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）投标供应商必须是在中国境内依法注册的法人、其他组织或者自然人。

（2）落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

6、本项目的特定资格要求：无

五、投标基本要求

1、投标人需自带窗框、扇及玻璃样品，并以自带样品实物外观、材质、质量、坚牢度等为标准投标物。

2、投标报价以总价和单价两个参数相匹配为单位报价。